Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах спорта

В ходе проверки в муниципальном бюджетном учреждении «Центр организации досуга» выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в структурных подразделениях учреждения: Доме спорта, Клубах Геолог и Нефтяник отсутствовали автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, использовался пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода, выполненный из горючих материалов (из дерева).

Проведение на указанных объектах массовых культурных и спортивных мероприятий обуславливает особую социальную значимость соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки в Красновишерский районный суд направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности.